项目名称： 能源大数据分析与智慧调度管理平台

项目周期： 预估 24 周（6个月）

这个项目可以分为四个阶段实施：

第一阶段：数据采集与治理（底层基石）

目标： 建立统一的数据中心，解决“数据孤岛”。

关键任务：

接入DCS/SIS系统的实时运行数据（测点数据）。

爬取/购买高精度气象预报数据。

收集历史调度指令（AGC信号）与执行反馈。

数据清洗：处理离群值、缺失值补全、数据对齐（统一采样频率）。

第二阶段：核心算法研发（大脑构建）

目标： 建立高精度的预测模型。

关键任务：

负荷预测模型： 采用机器学习（XGBoost/LightGBM）或深度学习（LSTM/Transformer）进行短期和超短期负荷预测。

AGC响应特性分析： 建立机组动态响应模型，分析不同负荷段下的响应迟延和速率。

关联性分析： 使用皮尔逊相关系数或互信息法，识别影响机组效率的关键因子。

第三阶段：管理平台开发（业务落地）

目标： 可视化展示与业务流程集成。

关键任务：

实时监控大屏： 展示负荷曲线、气象预警、AGC执行情况。

预警模块： 当预测负荷与实际指令偏差较大时，自动报警。

辅助调度功能： 给运行人员提供“下阶段负荷趋势”及“最优运行参数”建议。

第四阶段：闭环优化与迭代（价值提升）

目标： 持续优化模型，实现经济收益。

关键任务：

双碳/交易模块： 结合预测结果参与电力现货市场交易。

模型自演进： 引入在线学习机制，让预测模型随季节和机组老化自动修正。